## единая
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ФИТИНГИ
1044. | Фитинг прямой 1/4" тр. x 1/4"н.р. | 0.1 | 0.185 | 0.25344
1064. | Фитинг прямой 3/8" тр. x 1/4"р.н. | 0.17 | 0.4 | 0.4352
154. | Муфта соед.1/4"тр. x 1/4" тр. | 0.21 | 0.25 | 0.512
2544. | Фитинг прямой1/4" тр. x 1/4"р.вн. | 0.39 | 0.85 | 0.3072
4042. | Колено 1/4" тр. x 1/8"р. нар. | 0.1 | 0.185 | 0.3095
4042-CV-O. | Обратный клапан 1/8" x 1/4" | 1.59 | 2.9415 | 1.7142
4044. | Колено 1/4" тр. x 1/4"р.н. | 0.1 | 0.185 | 0.3095
4064. | Колено 3/8" тр. x 1/4"р.н. | 0.16 | 0.36 | 0.42854
4066. | Колено 3/8" тр. x 3/8"р.н. | 0.15 | 0.2775 | 0.5097
4542. | Колено1/4" тр. x 1/8"р.вн. | 0.37 | 0.6845 | 0.5632
4544. | Колено 1/4" тр. x 1/4"р.вн. | 0.3 | 0.65 | 0.5632
545-06. | Накидная гайка 1/4" | 0.05 | 0.0925 | 0.1792
6044. | Тройник 1/4" тр.x 1/4" н.р. x 1/4" тр. | 0.1 | 0.185 | 1.0138
6064. | Тройник 3/8" трx 1/4" н.р. x 3/8" тр. | 0.21 | 0.45 | 1.0138
6066. | Тройник 3/8" тр. x 3/8" н.р. x 3/8" тр. | 0.42 | 0.9 | 1.0138
7544. | Тройник 1/4" тр x 1/4" тр. x 1/8" н.р. | 0.39 | 1.35 | 1.0138
INS-14. | Вставка жесткости в трубку1/4 | 0.02 | 0.037 | 0.04608
INS38. | Вставка жесткости в трубку3/8 | 0.03 | 0.0555 | 0.0768
NUT38. | Накидн.гайка 3/8" | 0.07 | 0.1295 | 0.1792
KF1415. | Муфта соединительная 1/4"р.н. x1/4" р.н. | 0.28 | 0.518 | 0.25984
КРАНЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ОСМОСАМ
PRO400W | Бак накопительный к системе обратного осмоса, 15л |  | 49 | 60.3533
PRO4200N | Бак накопительный к системе обратного осмоса, 42л |  |  | 150.8832
PRO3200W | Бак накопительный к системе обратного осмоса, 12л |  |  | 34.9976
AQ-BV9014JG. | Кран шаровый к баку 1/4" тр. x 1/4" р.в. | 2.4 | 4.44 | 2.8013
AQ-BV250W. | Кран шаровый 1/4"р.в. х | 2 | 3.77 | 2.6957
SEWBV1414-C. | Кран 1/4"тр. x 1/4" р.н. | 1.2 | 2.22 | 2.6611
F10SV-2 | Клапан спусковой для натрубных фильтров 3/8р.в. | 1.75 | 3.65 | 5.2224
C-220-W | Ограничитель течения к фитингам | 2.9 | 2.55 | 1.5232
C-256. | Ограничитель течения к фитингам | 1.12 | 2.55 | 1.5232
S-3000WJG. | Клапан 4-х ходовой отсечной 1/4"тр. | 3.52 | 5.2 | 5.161
AQ-FR420 | Ограничитель потока 450ml. 1/4" тр. x 1/4" тр. |  | 5.29 | 2.5344
AQ-FR550 | Ограничитель потока 550ml. 1/4" тр. x 1/4" тр. | 2.8 | 5.3 | 2.6368
ФИТИНГИ БЫСТРОГО СОЕДИНЕНИЯ JG
A4BU4 | Муфта соед.1/4" тр.x 1/4" тр. | 1.92 | 3 | 1.152
A4FA12 | Адаптер 1/4" тр. x 1/2" вн.р. | 0.14 | 0.259 | 0.61824
A4FA14 | Адаптер 1/4" тр. x 1/4" вн.р. | 0.77 | 1.4245 | 0.61824
A4UC4-W | Муфта быстроразъемная1/4"тр. х 1/4"тр. |  |  | 0.6552
A4UE4-W | Колено быстроразъемное1/4"тр. х 1/4"тр. | 1.61 | 3.65 | 0.7371
A4LC-BL | Клипс предохраняющий 1/4" | 1.01 | 1.8685 | 0.052
A4MC2-W | Муфта 1/4" тр. x 1/8" р.н. | 1.13 | 1.87 | 0.36736
A4MC4-W | Муфта 1/4" тр. x 1/4" р.н. | 0.31 | 0.5735 | 0.3552
A4ME2-CV-W | Клапан ограничительный 1/4" тр. x 1/8" р.н. |  |  | 2.073
A4ME2-W | Колено 1/4" тр. x 1/8" р.н. |  |  | 0.4032
A4ME4-W | Колено 1/4" тр. x 1/4" р.н. |  |  | 0.4032
A4SA4. | Муфта1/4" н.р. x 1/4" адаптор |  |  | 0.26752
A4SE4 | Колено 1/4" н.р. x 1/4" адаптор |  |  | 0.74624
A4AP4-W | Заглушка 1/4" |  |  | 0.43008
A4MT4-W | Тройник 1/4"х1/4"тр1/4р.н. | 0.45 | 0.8325 | 0.74304
A4TR4-W | 1/4"шлангх1/4вкладышх1/4"шланг тройник |  |  | 0.85312
A4SRT4 | Тройник 1/4" х 1/4"тр. х 1/4"вкладыш |  |  | 0.85312
A4TU4-W | Тройник1/4" тр. x 1/4" тр.x 1/4" тр. |  |  | 0.94464
A4MBT4-W | Тройник1/4" тр. x 1/4"н.р. x 1/4" тр. | 1.75 | 3 | 0.70848
A4W | Фасетка 1/4" |  |  | 0.20736
A4MC5-W | Фитинг 3/8" тр. x 1/4" р.н. |  |  | 0.3936
A5MC4-W | Фитинг 3/8" тр. x 1/4" р.н. |  |  | 0.57728
A5UC5-W | Фитинг 3/8"тр. х 3/8"тр. |  |  | 0.9184
A5ME4-W | Колено 1/4" тр. x 3/8" р.н. |  |  | 0.57728
A5TU5-W | Тройник 3/8" тр x 3/8" тр. x 3/8" тр. |  |  | 1.2333
A5W | Фасетка 3/8" |  |  | 0.30784
КЛИПСЫ МОНТАЖНЫЕ
DC-2000W. | Клапса соед.2" x 2" | 0.16 | 0.5 | 0.23552
DC-2500W. | Клапса соед.2" x 21/2" | 0.18 | 0.5 | 0.35328
DC-3000W. | Клапса соед.21/2" x 21/2" | 1.4 | 2 | 0.41216
C2500W. | Клапса соед.2" x 2" | 0.1 | 0.5 | 0.23552
KF101. | Клипса крепежная 21/2" | 0.39 | 1 | 0.2944
SC500B14-C. | Комплект подкл.слива в канализ.1/4тр. | 0.8 | 1.48 | 1.577
ПЛАСТИНЫ МОНТАЖНЫЕ
FXBR1P | Одинарная монтажная пластиковая пластина к 10" корпусам | 0.6 | 1.11 | 0.96768
FXBR2 | Двойная монтажная пластиковая пластина к корпусам FHPL, FHPR | 2.2 | 4.81 | 4.055
FXBR3 | Тройная монтажная пластиковая пластина к корпусам FHPL, FHPR | 2.44 | 5.26 | 4.055
FXBR5 | Металлическая пластина к корпусам FHPR-L, FHHOT | 2.12 | 4.54 | 1.5206
FXBR6 | Двойная монт. мет.пластина к корпусам 20''х2 1/2'' FHPR-L, с дополн. отверстиями | 5.23 | 9.6755 | 26.2144
FXBR7 | Тройная монтажная металлическая пластина к корпусам 20'' FHPR-L | 3.51 | 6.4935 | 10.6445
FXBRВВP-B | Одинарная монтажная пластина к корпусам 10'', 20'' Big Blue | 9.49 | 17.5565 | 4.5619
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБКИ
KTPE14BL. | 1/4 полиэтилен.трубка 300метров/рулон (синий) | 0.1 | 0.185 | 0.19712
KTPE14O. | 1/4 полиэтилен.трубка 300метров/рулон (оранжевыйй) | 0.1 | 0.185 | 0.19712
KTPE14R. | 1/4 полиэтилен.трубка 300метров/рулон (красный) | 0.1 | 0.185 | 0.19712
KTPE14W. | 1/4 полиэтилен.трубка 300метров/рулон (белый) | 0.1 | 0.185 | 0.19712
KTPE14W-50 | 1/4 полиэтилен.трубка 50метров/рулон (белый) |  |  | 0.19712
KTPE38BL. | 3/8 полиэтилен.трубка 100метров/рулон (синий) | 0.28 | 0.518 | 0.4096
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НАССОСУ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
HP1000. | Датчик высокого давления. | 3.92 | 7.252 | 3.4304
LP1000. | Датчик низкого давления. | 3.34 | 6.179 | 3.6019
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА
OR-E-1524x57 | Упл. кольцо к корпусам типа Big Blue | 0.64 | 1.4 | 2.376
OR-E-880x40 | Упл. кольцо верхнее к корпусам FHPR |  |  | 0.60984
OR-E-910x30 | Упл.кольцо к корпусам типа EG14WWAQ-2 |  |  | 0.72072
OR-N-890x35 | Упл.кольцо к корпусам типа FHPR-3R |  |  | 0.74844
OR-E-925x35 | Упл.кольцо к корпусам типа FHPR5,FHBP |  |  | 0.80388
OR-E-900x35 | Упл.кольцо к корпусам типа EG14WWAQ-4 |  |  | 0.55176
OR-N-915х40 | Упл. кольцо к корпусам FHPRN | 0.12 | 0.35 | 0.60984
OR-3-D | Комплект упл.колец к корпусам типа FHPR-HP,B |  |  | 1.452
OR-1080x35 | Упл.кольцо к корпусам типа FHHOT,FHPR-L | 0.12 | 0.35 | 1.813
OR-N-630x40 | Упл.кольцо к корпусу YT25 | 0.06 | 0.111 | 0.4488
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ФИТИНГИ И АКСЕССУРЫ
FT-02-C. | Муфта соед. лат. 3/4н.р. Х 3/4 вн.р. | 0.62 | 1.147 | 2.6026
FT-06-C. | Муфта соед. Лат. с отводом на 1/4 3/4н.р. Х 3/4 р.вн. | 0.37 | 0.6845 | 1.9165
FT-07-C. | Муфта соед.лат. с отвод 1/4 1/2н.р. х 1/2 р.вн. | 0.64 | 1.184 | 2.6026
FX112. | Муфта редукц.пласт. 1н.р. Х 1/2 р.вн. | 0.29 | 0.5365 | 1.586
FX1214. | Муфта редукц. пласт. 1/2р.н. Х 1/4 р.вн. | 0.66 | 1 | 2.574
FX134. | Муфта редукц. Пласт. 1н.р. Х 3/4 вн.р. | 0.29 | 0.5365 | 2.574
FX3412. | Муфта редукц. Пласт. 3/4н.р. Х 1/2 вн.р. | 0.2 | 0.5 | 1.612
FX3414. | Муфта редукц. Пласт. 3/4н.р. Х 1/4вн.р. | 0.2 | 0.5 | 1.8505
FXCG1 | Муфта соед. с наружн. резьбами 1" х1" | 0.21 | 0.3885 | 1.053
FXCG12. | Муфта соед. с наружн. резьбами 1/2" х1/2" | 0.15 | 0.2775 | 1.092
FXCG34. | Муфта соед. с наружн. резьбами 3/4" х3/4" | 0.19 | 0.3515 | 0.936
FXFVP | Кран-переключатель для настольных фильтров | 2.75 | 5.0875 | 4.9543
FX-BP | Комплект подключения 1/2р.н.х1/2 р.вн.х1/4р.вн. | 1.69 | 4.9 | 6.8302
FX-BP2 | Комплект подключения 1/2р.н.х1/2 р.вн.х1/4р.вн. | 2.67 | 4.9395 | 10.2934
CC25. | Соеденитель элементов фильтрующих 2 1/2" | 0.28 | 0.518 | 1.2025
CC45. | Соеденитель элементов фильтрующих 4 1/2" | 0.22 | 0.407 | 1.3468
КЛЮЧИ
FXWR | Ключ для корпусов мембран | 2.48 | 4.65 | 0.7128
FXWR1-BL | Ключ универсальный к корпусам 10" | 1.86 | 3.441 | 1.0032
FXWR3 | Ключ для 3-х элемент.корпусов | 0.69 | 1.2765 | 1.0032
FXWR3-BL | Ключ для корпусов FHPR-5 |  |  | 1.0534
FXWR1BB-BL | Ключ к корпусам 10" и 20" Big Blue |  |  | 5.2985
АКСЕССУАРЫ К ФИЛЬТРАМ И ОСМОСАМ
28 августа 2017 стр.1
АКСЕССУАРЫ К ФИЛЬТРАМ И ОСМОСАМ
28 августа 2017 г. стр.2